Łosice, dn. 6.05.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr LO/1/2024

„ Modernizacja kortu tenisowego Zespołu Szkół nr 1 
I Liceum Ogólnokształcącego w Łosicach”

Postępowanie dotyczące zamówienia klasycznego, którego wartość nie przekracza 130 000,00 złotych netto – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720.)

§1

Nazwa Zamawiającego:

Powiat Łosicki
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice

Reprezentowany przez:

Wiktora Borutę - dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach,
ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice

§2

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację kortu tenisowego będącego własnością Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach i znajdującego się na jego terenie przy ulicy Szkolnej 3, 
( wymiary kortu 17,60m x 39,15m – powierzchnia 689m2), w tym:

a) zerwanie i utylizacja starej nawierzchni kortu,

b) naprawa i renowacja dolnej warstwy podbudowy polegająca na wyrównaniu całej powierzchni kortu oraz uzupełnienie ubytku kruszywa kamiennego – dolomit – frakcji od 0-4 mm, w ilości ok 3m3 +/-10%, zagęszczeniu całej podbudowy, naprawa odwodnienia polegająca na przedłużeniu odpływu rynnowego o długości 42m +/- 10% o średnicy 15cm na ścianie wzdłuż kortu tenisowego.

c) montaż słupków wraz z zacementowaniem tulei do tenisa ziemnego
    - głębokość fundamentu tulei 90cm
    - szerokość fundamentu 50cm x 50cm
    z użyciem betonu B-20, tuleje, słupki oraz siatka wraz z atestami i certyfikatami IS
- wysokość słupków - 1,6m;
- aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;
- słupki mocowane w tulejach;
- zgodność z normą PN-EN 1510:2006 p.4;
- certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

e) montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wklejeniem linii i zasypem piaskiem kwarcowym0,3mm – 1,2mm, w ilości 16kg/1m2, tj. 11 ton +/- 10% na cały kort, trawa syntetyczna dwukolorowa ( niebieski – plac gry, zielony – pozostała część kortu, linie białe),
Skład materiałowy: 
- Włókno: PE Taśma fibrylowana / Osnowa: 100 % Polipropylen / 
- Wzmocnienie osnowy: SBR Latex
- Dtex: 6600
- Szerokość włókna: 12 mm
- Waga włókna: 1 080 g/m2
- Ilość włókien: 88 188 włókien/m2
- Wysokość włókna: 15 – 17 mm
- Waga osnowy: 170 g/m2
- Waga latexu:  950 g/m2
- Waga całkowita: 2 000 g/m2
- Certyfikaty produktu: ITF Court Pace Classification – kategoria 2 (średnio wolna)
                                          CSN EN 1176-1 -> Nawierzchnie placów
-  Wsyp: Piasek krzemowy 0,2 – 0,8 mm ok. 16 kg/m2 +/- 10%
W odniesieniu do dyrektywy EU 76/769 produkt nie może zawierać żadnych substancji szkodliwych zdrowiu.

2. Do wykonania powyższych prac Zamawiający zobowiązuje się zakupić i dostarczyć 
i zainstalować wszystkie powyższe elementy modernizacji kortu.

§3

Termin:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 
i 2 w terminie do 31.08.2024 r.

§4

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§5

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1. Dysponuje niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem do wykonania usługi.

2. Zrealizuje zadanie w podanym terminie.

3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku z odroczonym terminem

płatności (minimum 21 dni od daty zakończenia usługi).

4. Przyjmie zlecenie przedmiotowej realizacji zadania w formie pisemnej umowy między

Zamawiającym, a Wykonawcą.

5. Dysponuje odpowiednim sprzętem i wyposażeniem niezbędnym do wykonania usługi.

6. Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 19:00.

§6

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo- ofertowy – Załącznik nr 1,

b) podpisana klauzula RODO – Załącznik nr 2.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty złożone po terminie lub w większej liczbie niż 1 zostaną odesłane bez ich otwierania wraz ze stosowną adnotacją.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę bez żadnych skutków prawnych i finansowych.

4. Wycofanie lub zmiana oferty dla swej skuteczności musi mieć formę pisemną i musi zostać

doręczone do siedziby Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach lub na pocztę internetową: wiktor.boruta@zs1losice.edu.pl, nie później niż w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczenia woli 
w imieniu Wykonawcy.

6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą 
i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane i opisane następująco:

Nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach,
ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice

Zapytanie ofertowe LO/1/2024

„ Modernizacja kortu tenisowego Zespołu Szkół nr 1 I Liceum Ogólnokształcącego 
w Łosicach”

7. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, 
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

8. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przede

wszystkim obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

§7

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez

Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich rangę:

Cena brutto, ranga: 100%. Zamawiający przyjmuje, że 1% odpowiada 1 pkt. Maksymalna

liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

3. Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty przyjmuje kryterium ceny brutto

obliczając punktację wg wzoru:

§8

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wraz z niezbędnymi informacjami, koniecznymi do wyboru najkorzystniejszej oferty wg załączonego Formularza oferty (załącznik nr 1), Wykonawca winien złożyć w terminie do dnia 17.05.2024 r. do godziny 14:00, w formie:

a) pisemnej na adres: Zespołu Szkół nr 1 w Łosicach, ul. Szkolna 3, 08-200 Łosice,

b) elektronicznie na adres wiktor.boruta@zs1losice.edu.pl

§9

Pozostałe informacje:

1. W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy 
z Zamawiającym na warunkach, jakie zaproponował w ofercie. Przykładowa umowa stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wybory oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będą posiadały taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

4. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy:

a) złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,

b) złożą ofertę po terminie,

c) złożą ofertę niekompletną.

5. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny regulamin postępowania określający zasady wydatkowania środków finansowych – o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tysięcy złotych, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP.

6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

7. Kontakt z Zamawiającym poprzez adres e-mail: wiktor.boruta@zs1losice.edu.pl lub 
tel.: 502 470 478.

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego lub przedłużyć termin składania ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe, a jeżeli zapytanie jest udostępniane na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

10. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zapytania ofertowego w trakcie jego postepowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Klauzula RODO

3. Przykładowa umowa